西安石油大学商铺施工现场动火证申请书

 编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请商户 |  | 动火必须做到 |
| 施工单位 |  | 1、动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。2、有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。3、遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。4、动火作业前以公告形式告知场所内及周边安全风险。5、安全员要对动火区情况心中有数。6、下班后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |
| 动 火 人 |  |
| 特种作业操作资格证特种设备作业人员证 |  |
| 看 火 人 |  |
| 项目、部位 |  |
| 是否以公告、通知告知周边 |  |
| 动火时间 |  |
| 灭火器材配置情况 |  |
|
| 施工方案及防火措施预案 |  |

承租人（签名、公章）： 施工单位安全负责人（签名、公章）：

 施工单位安全负责人电话：

资产经营公司审批：

保卫部门审批： 年 月 日

**西安石油大学商铺**施工现场动火证

 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 申请商户 |  |
| 施工单位 |  |
| 动 火 人 |  |
| 看 火 人 |  |
| 特种作业操作资格证特种设备作业人员证 |  |
| 项目、部位 |  |
| 动火时间 |  |
| 动火必须做到 |
| 1、动火人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。2、有专人看火，配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。3、遇有无法清除的易燃物，必须采取防火措施。4、动火作业前以公告形式告知场所内及周边安全风险。5、安全员要对动火区情况心中有数。6、下班后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患，切断电源后方可离开。 |
|
| 资产经营公司审批意见 | 签字：盖章： 年 月 日 |
| 保卫部门审批意见 | 签字：盖章： 年 月 日 |